滤光片特性研究

- 【学习重点】

- 了解吸收光谱技术的基本实验方法。

- 了解单色仪的构造与使用方法。

- 了解滤光片的透光特性。

【仪器用具】

单色仪、稳压稳流的钨灯光源、微机、光纤与光纤耦合器、红黄绿蓝四个有色玻璃样品

【预习重点】

- 吸收光谱技术的基本实验方法。

- 滤光片的分类与参数表征。

- 掌握单色仪的构造与使用方法。

【背景知识】

- 吸收光谱技术

吸收光谱技术包括原子吸收光谱技术和分子吸收光谱技术。每一种物质都对应着特定的吸收光波波长。原子强烈吸收的光波波长与其发射的光波波长是相同的，对应于电子由该原子高能级跃迁到低能级所释放的光子波长。根据某一物质的吸收线位置和强度，能够估计该物质中的成分和含量。

原子吸收光谱的实验装置如图  所示。分析哪种元素就用哪种元素做光谱灯。原子发生器采用非火焰的其他加热技术将试样转变成原子气体。分子吸收光谱技术在原理上与原子吸收光谱技术是一样的，只是分子吸收光谱的试样保持原有状态，不用加热离解为气体；所用的光源是发射连续光谱的光源。分子吸收光谱测量在实验中采用单光束法（图 ）或双光束法（图  ）。单光束法是在光源辐射强度稳定的条件下采用的。如果光源的辐射强度不稳定，应采用双光束法。光束经旋转扇形反射镜在短时间内交替通过样品和参比光，从而得到准确的吸收光谱。

- 光谱仪简介

光谱测量装置的主要作用是研究光的光谱组成，包括光波波长、强度、轮廓和宽度。光谱仪至少具有三种功能：将研究的光按波长分解开，测量能量按波长的分布，对数据进行记录以光谱图的方式显示出来。

光谱测量装置由光源和照明系统、光谱仪器、检测记录和显示系统几部分组成。照明系统是用来收集信号光，并馈入光谱仪器的准直系统。光谱仪器包括：准直系统、色散系统、聚焦成像系统组成。准直系统由入射狭缝和准直物镜组成。入射狭缝位于准直物镜的焦平面上。色散系统通常为棱镜、光栅或法布里—帕罗干涉仪。聚焦成像系统是利用成像物镜把空间上色散开的各波长的光束会聚在成像物镜的焦平面上，形成一系列按波长排列的单色狭缝像。检测记录和显示系统通常是由光电接受器将光信号转换成电信号，再经过数—模转换，用计算机完成记录和显示光谱数据。

- 滤光片基本知识

滤光片按照滤光特性分为长波通、短波通、带通和带阻四大类。它们的透过率曲线如图  所示。长波通和短波通滤波片统称为截止滤波片。性能由最大透过率和截止波长两个参数表示。截止波长一般定义为半最大透过率处所对应的波长。带通和带阻滤光片的性能由最大透过率、中心波长和带宽描述。中心波长是最大透过率处的波长，带宽是半最大透过率处对应的两波长之差。

- 滤光片透过率的实验测量公式

由能量守恒定律可知：

（1）

为样品的反射率，为样品的吸收率，为样品的透过率。光源的辐射强度的光波分布为，单色仪的透过率为,探测器的光谱灵敏度为，单色仪的狭缝宽度所决定的输入光的光谱宽度为，则探测器输出的电信号为：

（2）

未经过样品时，探测器输出的参比光电信号为：

（3）

因此，样品的透过率为。