用单摆测定重力加速度

单摆实验是个经典实验，许多著名的物理学家如伽利略、牛顿、惠更斯等都对单摆实验进行过细致的研究。伽利略发现了摆的等时性原理，指出摆的周期与摆长的平方根成正比，而与摆的质量和材料无关，为后来摆钟的设计和制造奠定了基础。1673年荷兰科学家惠更斯制造的惠更斯摆钟就运用了摆的等时性原理。

时间是物理学中最基本的物理量之一，由于人们对时间和空间的深刻认识，曾经使物理学理论有过辉煌的年代。要想测量物体的加速度就必然要涉及到时间的测量。随着科学技术的不断进步，人们对时间的测量手段也在不断进步，测量精度也在不断提高。通过本实验可以学会用单摆测定重力加速度。

一、实验目的

1．验证单摆等时性原理。

2．研究单摆的周期与摆球质量之间的关系。

3．掌握用累积法测定单摆的周期，再测定重力加速度。

4．学习光电计时装置的使用。

二、实验设备

单摆、卷尺、光电计时装置。

(一) 光电计时装置

这一部分主要用来显示单摆周期，并指示计时状态以及提供光电门工作电源。其面板如

图一所示，由计时指示、参量显示、数据显示和功能键几部分组成。

（二）单摆实验仪机械结构部分

单摆实验仪机械结构部分如图二所示，主要由底座、光电门、摆角指示板、线长调节装置、导线装置等几大部分组成。

三、实验原理

一根不可伸长的细线，下端悬挂一个小球。当细线质量比小球的质量小很多，而且小球的直径又比细线的长度小很多时，此种装置称为单摆，如图三所示。如果把小球稍微拉开一定距离，小球在重力作用下可在垂直平面内做往复运动。单摆一个完整的往复运动所用的时间称为一个周期。当摆动的角度小于时，可以证明单摆的周期T满足下面公式:

（1）

（2）

设小球的质量为m，其质心到摆的支点的距离为l（摆长）。由图三可知，小球受重力和线拉力作用，重力可分解为作用在小球上的切向力和与拉力反向上的力，其中切向力

的大小为：

（3）

它总指向平衡点。当角很小时，则,切向力的大小为，按牛顿第二定律，质点的运动方程为

（4）

（5）

即                                                （6）

这是一个简谐运动方程，可知该简谐振动角频率的平方等于， 由此可得：

（7）

据上式可知，单摆的周期只与摆长和重力加速度有关。如果测量出单摆的周期和摆长，就

可以计算出重力加速度

实验时，测量一个周期的相对误差较大，一般是测量连续摆动个周期的时间，则

，因此                           （8）

式中为单摆长度。单摆长度是指上端悬挂点到球心之间的距离；g为重力加速度。如果测量得出周期T、单摆长度，利用上面式子可计算出当地的重力加速度g。从上面公式知T 2和

L具有线性关系，即。对不同的单摆长度L测量得出相对应的周期，可由T 2～L曲

线的斜率求出g值。

当摆动角度较大（）时，单摆的摆动周期T和摆动的角度θ之间存在下列关系

（9）

当摆长、重力加速度都一定时，周期和频率也一定，通常称为单摆的固有周期和固有频率。单摆的周期和摆长容易用实验准确地测定出来，所以可利用单摆准确地测定各地的重力加速度。

单摆在摆角  <5°时 ，其摆动周期与其摆幅无关，这是单摆的重要特性，称为单摆的等时性。

四、实验内容:

对同一单摆长度，在 <5°的情况下采用多次测量的方法测出摆动小球摆动n个周期所用的时间，计算出周期T求出重力加速度。研究周期与摆球质量的关系，验证单摆等时性原理。

(1)取细线约一米，下端悬挂直径为20mm的小球，使用卷尺来测量单摆长度（从摆线悬点到小球质心的距离）。

（2）用光电计时装置测时间。打开电源开关，设定摆动周期数n值。

（3）拉开单摆的小球，使其平行摆角指示板，在角度小于5°的情况下不施加力释放小球使其做自由摆动，用计时装置测出摆动n(1＜n＜60)个周期所用的时间t，在测量时要注意选择摆动小球自由摆动时按执行键开始计时，具体操作方法详见使用说明书,实验时如摆球做圆锥摆需重新使小球做自由摆动再测量。

（4）将摆球换成直径为15mm的小球重复上述实验，验证摆球质量对周期的影响。

注意事项：实验过程中请勿移动导线装置和摆角指示板的位置，摆长改变时根据需要调节光电门的位置。实验中若发现某组数据与其他数据有明显偏差，需将这组数据进行修改后再记录。例如2.003	2.003	 1.983	 2.003	 2.003五组数据中，第三组与其它几组有明显偏差，故应修改第三组数据。先使小球停止摆动并将其拉离平衡点，按执行键直到出现“P3 00.000”后，再使小球恢复摆动，重新测量第三组数据。以上操作不影响其他数据，而且多次测量的平均值CA将自动随之改变。

五、数据处理:

1．对同一长度的单摆多次进行n个周期的测量，用计算法求重力加速度。

测量数据如表Ⅰ：摆长范围为80cm～100cm

实验时根据自己的需要选择摆长和周期个数。

表Ⅰ               n=       d=        （小球直径）

| 名称 次 数 | nT(s)(n个周期总时间) | T(s)（平均周期值） |
| --- | --- | --- |
| 1 | P1= | C1= |
| 2 | P2= | C2= |
| 3 | P3= | C3= |
| 4 | P4= | C4= |
| 5 | P5= | C5= |
| 平均值 |  |  |

由式（2）计算重力加速度值，并计算出相对误差，式中＝计

算值－理论值，为理论值。

2．改变小球直径，验证摆球质量对周期的影响。

n=           d=          （小球直径）

| 名称 次 数 | nT(s)(n个周期总时间) | T(s)（平均周期值） |
| --- | --- | --- |
| 1 | P1= | C1= |
| 2 | P2= | C2= |
| 3 | P3= | C3= |
| 4 | P4= | C4= |
| 5 | P5= | C5= |
| 平均值 |  |  |

将测得的周期与实验1所得结果进行比较，说明摆球质量对周期的影响。

六、思考题

1．为什么测量周期时不宜直接测量摆球往返一次摆动的周期？

2．单摆公式在摆角很小（即）时才严格成立，当时，单摆公式为那么当时，所测得的周期比用所得结果是大还是小。

# THQDB-1型 单摆实验仪使用说明书

THQDB-1型单摆实验仪由光电计时器、实验架两部分组成

THQDB-1型单摆实验仪测试面板如图所示

1．开启主机电源后参量显示“— —”，数据显示“— — — —”若情况异常（死机），可

按复位键，即可恢复正常。按键“置数”、“执行”、“查询”、“返回”有效。开机默认周期数为30，执行数据皆空，为0。

2．置数（预置测量周期数n）

按“置数”键，参量显示“n=”，数据显示“30”，按“上调“键，周期数依次加1，按“下调”键，周期数依次减1，周期数可在1—60范围内任意设定，再按“置数”键确认，显示“St

End”。更改后的周期数不会保存，一旦切断电源或按“复位”键，便又恢复为默认周期数30。周期数只要预置完毕，除切断电源、复位和再次置数外，其他操作均不改变预置的周期数。

3．执行

“置数”结束后，即可进行测量。

测量时先将摆球拉起（摆角小于5o）再按“执行”键，计时仪器显示“P1 00.000”。然后在与摆角指示板平面平行面内轻轻释放小球，让其自由摆动，，当小球通过光电门时开始计时，这时计时指示灯点亮。随着小球摆动，仪器开始连续计时，直到周期数等于设定值时，停止计时，计时指示灯熄灭。此时仪器显示第一次测量的总时间。重复上述步骤，可进行多次测量。本机设定重复测量的最多次数为5次，即P1、P2、P3、P4、P5，超过5次时，又从P1开始。执行键还具有重新测量功能，例如要重新测量第三组数据，拉起小球按执行键直到出现“P3 00.000”后放开小球，即可重新测量第三组数据。

4．查询

按“查询”键，可查询每次测量的周期（C1-C5）和多次测量的周期平均值CA，及当前的周期数n ，若显示“no”表示没有数据。

5．返回

按“返回”键，系统将无条件的回到初始状态，参量显示“FU”，数据显示“— — — —”， 这一操作将清除当前状态的所有执行数据，但预置周期数不改变。

6．复位

按“复位”键，实验所得数据全部清除，所有参数恢复初始时的默认值。

注意事项：

1．在使用过程中，若遇强磁场等原因而使系统死机，请按“复位”键或关闭电源重新启动。但以前的一切数据都将丢失。

2．为提高测量精度，可先让摆球自由摆动，当小球离开光电门时，再按“执行”键进行计时。

实验架：

实验架的基本结构如图二所示，实验前先调节底座上的螺丝使摆线处于摆角指示板0刻线，调整光电门的位置，使小球位于光电门中心并恰好挡住光电门小孔。实验时不需要调节线夹和摆角指示板的位置，可通过线长调节装置改变摆长。摆长改变后需重新调整光电门的位置。