灯光知识

1、光效 
单位：流明每瓦[1M/W] 光效是指电能转换成光能的效率。 
2、光色 
光色实际上就是色温，大至分三大类：暖色小于3000K 中间色3000K至5000K 
注：由于光线中的光谱的组成有差别，因此即使光色相同，灯的显色性也可能不同，也即光的颜色也可能不同。 
3、灯具效率 
灯具效率（也叫光输出系数）是衡量灯具利用能量效率的重要标准，它是灯具输出的光能量与灯具内光源输出的光能量之间的比例。 
4、色温 
单位：开尔文[K] 
当光源所发出的颜色与"黑体"在某一温度下辐射的颜色相同时，"黑体"的温度就称为该光源的色温。"黑体"的温度越高，光谱中蓝色的成份则越多，而红色的成份则越少。例如，白炽灯的光色是暖白色，其色温表示为2700K，而日光色荧光灯的色温表示方法则是6000K。 
5、显色性 
原则上，人造光线应与自然光线相同，使人的肉眼能正确判别事物的颜色，光然，这要根据照明的位置和目的而定。 
注：光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。通常叫做"显色指数"（Ra）显色性是指事物的真实颜色（其自身的色泽）与某一标准光源下所显示的颜色关系。Ra值的确定：是将DIN6196标准中定义。关于室内人造光线照明的详细资料，查DIN5035标准。 
6、光线和辐射 
光是电磁波辐射到人的眼睛，经视觉神经转换为光线，即能被肉眼所见的那部份光谱。这类射线的波长范围在360到830nm之间，仅仅是电磁辐射光谱非常小的一部份。温度远远高于50HZ工作时的温度从而产生更高色温的白色色表和更好的显色性。 
7、光能量 
单位：流明[lm]光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和即为光通量。 
8、光强 
单位：坎德拉[Cd]一般来讲，光线都是向不同方向发射的，并且强度各异。可见光在某一特定方向角内所发射的光通量就叫做光强。 
9、照度E 
单位：勒克司[LX]照度（E）是光通量与被照面积的比例系数。 
10、辉度L 
单位：坎德拉/平方米[cd/m2] 辉度（E）是表示眼睛从某一方向所看到物体反射的强度。