实验19  用霍耳元件测量磁场

一．引言

霍耳效应是1879年美国物理学家霍耳在研究载流导体在磁场中受力性质时发现的一种电磁现象。依据此现象制成的各种霍耳元件广泛地用于电测技术、自动化技术以及磁流体发电技术等，同时在新材料的研究方面也占有很重要的地位。由于霍耳元件体积小，可用来测量空间狭小区域的磁场，也可制成高斯计测量从几高斯到几特斯拉范围内的磁场，且方便快捷。本实验介绍利用霍耳元件测量磁场。

二．目的要求

1.掌握用霍耳元件测量磁场的原理和方法。

2.学会使用高斯计测量磁场。

3.熟悉使用X—Y记录仪测量函数曲线。

三．实验原理

霍耳效应的原理请查阅相关书籍资料。本实验需要了解的是伴随着霍耳效应产生，会影响测量的几种副效应：

它们是：

（1）不等位电势差

霍耳元件的电压引线应焊在同一等位面上，但是在实际制做时却很难做到这一点。因此有电流通过时，即使没有磁场存在，上下两电极间也有电压输出，这就是不等位电势差U0。显然U0与I有关，而与磁场B无关。

（2）爱廷豪森效应（Etinghausen effect）

处于磁场中的霍耳元件通以电流时，由于载流子迁移速度的不同，它们在磁场中受到的洛仑兹力也不相同，速度大的受到的洛仑兹力大，绕大圆轨道运动；速度小的则绕小圆轨道运动。这样导致霍耳元件的一端较另一端具有较高的能量而形成温度梯度，从而形成温差电压UE。这就是爱廷豪森效应。UE的大小与IB的乘积成正比，随I、B的换向而改变正负极性。

（3）能斯托效应（Nernst effect）

霍耳元件电流引线端焊接点的接触电阻往往是不同的。当有电流通过时，两焊点之间产生温差，形成热扩散电流，于是在磁场的作用下，产生附加电压UN。UN的正负取决于磁场的方向。

（4）里纪—勒杜克效应（Righi—Leduc effect）

上述热扩散电流载流子的迁移速率是不相同的，在磁场的作用下产生类同于爱廷豪森效应的附加电压URL。显然URL的方向与磁场的方向有关。

上述四种副效应产生的附加电压叠加在霍耳电压上，形成测量中的系统误差来源，测量时应设法减小或消除。由于副效应引起的附加电压的正负与电流和磁场的方向有关，因此测量时通过改变电流和磁场的方向基本上可以消除这些附加误差的影响。具体可按下面四种组合方式测量霍耳元件上下两端的电压：

+B，+I     U1=UH+UE+UN+URL+U0

+B，-I     U2=-UH-UE+UN+URL-U0

-B，-I     U3=UH+UE-UN-URL-U0

-B，+I     U4=-UH-UE-UN-URL+U0

由上述四组测量结果可得：

UH=14（U1-U2+U3-U4）-UE

UE比UH小得多，可略去不计，于是霍耳电压为：

UH=14（U1-U2+U3-U4）                                     （3.1）

四．仪器用具

霍耳效应实验仪，直流电流表，X—Y记录仪，螺线管，稳压电源，高斯计。

五．实验内容

1.测量I=5.00mA，激磁电流分别为IB=200mA和IB=400mA时的霍耳电压UH。

2.用高斯计测量电磁铁缝隙中间的磁感应强度B，并根据实验內容1所测UH值，求出该霍耳片的灵敏度KH。

3.测量螺线管内磁感应强度B沿轴线的分布曲线。

六．注意事项

1.X—Y记录仪是贵重仪器，使用时应事先调好X、Y通道的电压常数，避免超程。

2.X—Y记录仪的走笔机械系统响应速度较慢，画曲线时应缓慢调节所加电压尽量使笔缓慢匀速移动。

3.霍耳片又薄又脆，调节其X方向位置时，要十分小心，不得使霍耳片支架顶撞限位卡，更不能施压和撞击。

七．考查题

1.实验中若磁场B不恰好和霍耳片垂直，对测量结果有什么影响？如何用实验方法判断两者的垂直状态？

2.测量霍耳电压UH时，通过改变电流或磁场的方向共测量四次，最后由（3.1）式求得UH。这样做的目的是什么？和一次测量有什么不同？

八．思考题

1.结合本实验装置，试说明如何测量半导体霍耳片的载流子浓度？

2.霍耳元件也可以测量交变磁场。若测量本实验磁铁间隙中的交变磁场，实验装置应作哪些改变？